**项目名称：F06B线短切车间及F06B&F05B线废气处理余热综合利用项目工程设计服务**

**询比价编号：**

询比价文件

**采购人:** **重庆国际复合材料股份有限公司**

**二〇二五年五月**

**编制： 审核：**

**询比价文件**

重庆国际复合材料股份有限公司就　F06B线短切车间及F06B&F05B线废气处理余热综合利用项目工程设计服务　进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

1. 询比价项目编号： CPIC-GCXMCG-2025-005
2. 项目名称： F06B线短切车间及F06B&F05B线废气处理余热综合利用项目
3. 询比价内容：
4. 提供服务： 工程设计服务
5. 设计工作内容
* 设备平面布置：中标后提供技术方案
* 设备基础设计：石墨换热器基础设计（设备重量50t）
* 管道系统设计

1）烟气管道（脱白换热器出口与石墨换热器之间往返）约50米，管径900mm。

2）热风管道：石墨换热器出口至立磨车间，并与两台立磨相连，约60米，管径500mm

3）热风管道：石墨换热器出口至F05烘干车间，约100米，管径800mm

4）热风管道：F05线烘干车间至络纱车间，约100米，管径500mm

5）石墨换热器配套的烟气引风机，余热风机接管设计

6）热风管道设计：F06线短切车间内各种热风管道约300米，管径500-1000mm。

7）烟气及热风管道支架设计

8）其它与管道设计有关的工作

* 电气系统设计

1）风机配电设计（风机数量详见设备清单）

2）桥架设计

1. 设计对象
* F06B&F05B线废气处理烟气余热加热粉料项目
* F06线短切车间余热综合利用项目
1. 项目安装费用估算
* 烟气余热加热粉料项目：195万元（含材料）
* F06线短切车间余热综合利用项目：208万元（含材料）
1. 设计工期：合同签订后15天
2. 服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口生产基地。
3. 报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条5条:

1. 具有独立法人资格，需提供企业营业执照或事业单位法人证书。
2. 报价人须具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级资质或建筑行业设计乙级资质或建材行业设计乙级资质或工程设计综合甲级资质。
3. 报价人同时具备省级及以上行政主管部门颁发的Gc2压力管道设计资质。
4. 项目负责人：必须已在报价人本单位注册并应具有国家二级注册建筑工程师执业资格，具备中级及以上工程类职称，提供项目负责人执业资格证及缴纳的2025年2月至今社保证明复印件并加盖申请人单位公章。
5. 信誉要求：未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单，需提供网上截图、并承诺无以上情形之一。

五、报价文件要求：

1. 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。
2. 报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。
3. 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。
4. 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

1. 本项目报价以人民币报价，本项目不设置最高限价。报价为一次性报价且为最终报价，所有报价均含6%增值税。
2. 报价货币为人民币(RMB)，应包含完成合同全部义务应承担的一切成本，包括但不限于询比价范围内的所有工程设计所需的全部费用，配合施工图审查（或技术审查）、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收、建设档案归档、维修等设计服务人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、评审费、调查费、咨询费、专家费、审查费（不含施工图审查费）、设计单位的管理费、税金、利润等所有费用。

七、付款方式：

1. 银行承兑汇票。
2. 完成施工图设计并提供经审查合格的全套文件资料交于采购人，采购人在30日内支付合同金额的70%。
3. 工程竣工验收后，30日内支付合同金额的30% 。
4. 采购人在支付服务费前，需收到服务商开具税率为6%的全额增值税专用发票，否则不予支付。

八、询比价公告时间

1. 本次询比价公告开始时间 2025 年 5 月 7 日，公告结束时间 2025 年 5月 11 日。
2. 取得询比价文件的联系方式：

采 购 人：重庆国际复合材料股份有限公司

办 公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联 系 人： 杨老师 联系电话： 18983993055

技术 联 系人： 周兴国 联系电话： 13320229256

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限公司

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

1. 报价文件递交截止时间： 2025 年 5 月 12　日上午 10 时 00 分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。
2. 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。
3. 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。
4. 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年5月7日

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （*供应商注册地址*）的（*供应商名称*） 的（*法定代表人姓名、职务*） 授权 （*单位名称*） 的 （*被授权人的姓名、职务*）为(*供应商名称*） 的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司 项目的询比价，以 （*供应商名称*）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称： （盖公章）

日期： 年 月 日