项目名称：大渡口厂区各生产线配电室更换甲级防火门

询比价编号：CPIC-GCXMCG-2025-035

询比价文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二五年8月

编制：               审核：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就大渡口厂区各生产线配电室更换甲级防火门

项目进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

一、询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2025-035

- 二、询比价内容：

1.项目名称：大渡口厂区各生产线配电室更换甲级防火门

2.项目概况：对大渡口厂区配电室门不合符消防规范的防火门进行拆除更换，需求数量：61（甲级钢制防火门GB 12955-2008标准）及相关配套配件铭牌，配件需求数量：闭门器45个（参考全国排名前十品牌：GMT、多玛凯拔、欧宝、盖泽、坚朗、松下、汇泰龙、海福乐、富尔达、海达）。施工内容包括现场测量、非标定制、运输、安装、建筑垃圾清运及墙面刷白等换门相关工作。

### 甲级钢制防火门的参数需严格符合国家标准《GB 12955-2008防火门》要求，
根据《建筑工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年，甲级钢制防火门作为消防工程的一部分，属于设备安装范畴，其保修期限为2年。

### 注：所有防火门门框墙体缝隙需灌浆，防火门灌浆料需与防火门材质兼容，避免腐蚀门框钢材，灌注前需清理缝隙内杂物、积水，确保干燥洁净，填充应饱满，不得有空洞、蜂窝。

### 三、工期

工期：30个日历天。

服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口生产基地。

- 报价人资格

1.竞选人具备有效的营业执照，中国境内依法注册的独立法人并具有独立承担民事责任的能力。

2.质量认证资质：生产厂家具备ISO9001质量管理体系认证证书。提供国家规定检测机构出具的防火门合格产品检测报告。

3.生产或经营资质：生产厂家应具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。代理商则需提供生产厂家针对本项目的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足生产厂家资格条件。

五、报价文件要求：

1.报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。所有报价文件需提供扫描电子文件U盘（签章、签字后扫描）。

2.报价文件（扫描电子文件U盘）应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章。

3.有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起30天。

4.报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

5.技术文件部分格式不限。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币 130000 元。

| 序号 | 工程名称 | 包干含税总价（元） | 增值税总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大渡口厂区各生产线配电室更换甲级防火门 |  | 元， 其中增值税税率 % |
| 说明：本项目报价为包干一口价，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。（包括但不限于材料款、安装费、包装费、上车费、运费、卸货费、保险费等）。 |  |  |  |

- 付款方式：

1.银行承兑汇票；若采用电汇付款，承包人需按支付金额的1%给予发包人现金折扣（需付至农民工工资专户的农民工工资和配置票据后结算尾差≤5000元的现金支付部分除外）。

2.无预付款。

3.项目完成验收后28天内，累计支付至竣工结算价款的97%，余3%质保金，待缺陷责任期满后一次性付清。

八、询比价公告时间

- 本次询比价公告开始时间 2025 年8月11日，公告结束时间 2025 年 8月 13日。

- 取得询比价文件的联系方式：

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术 联 系人：张峰树            联系电话： 13618317003

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

- 报价文件递交截止时间： 2025年 8月  14日上午 10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

- 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

- 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

- 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2025年 8月11日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日