项目名称：高性能基材高频高速电子纤维布项目(纱厂二期)高压预试服务

询比采购编号：CPIC-GCFWCG-2026-045

询比采购文件

采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司

二〇二六年八月

技术及技术评分编写

编制：               审核：

商务及商务评分编写

编制：               审核：

询比采购文件

重庆国际复合材料股份有限公司就高性能基材高频高速电子纤维布项目(纱厂二期)高压预试服务项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。

一、询比采购项目编号：PIC-GCFWCG-2026-045

二、项目名称：高性能基材高频高速电子纤维布项目(纱厂二期)高压预试服务项目

三、询比采购内容：

提供服务：高压预试

服务时间/工期：总工期10日历天

服务/施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿生产基地。

四、报价人资格

本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

（2）必须具备国家能源局颁发的电力承试三级及以上资质

（3）现场施工人员具有应急管理部门颁发特种作业操作证：电气试验人员不少于2人，继电保护不少于2人，高压电工人员不少于1人；（提供国家应急管理部门网址和人员编号备查、报价人2026年1月至2026年6月为其缴纳的社保证明）。

五、报价文件要求：

（1）报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

（2）报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供签字盖章的扫描件一份（PDF格式），提供形式为光盘或U盘。

（3）有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

（4）报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，一次性报价且为最终报价，所有报价均含13%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。

七、付款方式：

合同内容全部试验完毕并出具试验报告，开具6%全额增值税专用发票；甲方收到发票后，30天内支付全部发票金额价款。支付方式为银行承兑汇票。

八、询比采购公告时间

（1）本次询比采购公告开始时间2026年8月4日，公告结束时间2026年8月7日。

（2）取得询比采购文件的联系方式：

采 购 人：重庆国际复合材料股份有限公司

办 公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联 系 人： 杨老师           联系电话： 18983993055

技术 联 系人：王老师        联系电话：18323091213

九、监督联系方式

监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师

联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

十、文件递交：

（1）报价文件递交截止时间：2026年 8月  7日上午17时00分；递交地点为：重庆市长寿区晏家工业园区齐心大道25号重庆国际复合材料股份有限公司。

（2）比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

（3）比价地点：重庆市长寿区晏家工业园区齐心大道25号重庆国际复合材料股份有限公司。

（4）逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、询比方式：本次询比采购采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因评审小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，评审小组应当否决所有谈判文件。

十二、采购内容及要求

（1）采购内容：详见附件

（2）主要技术参数及相关要求：

2.1、试验过程必须符合下列标准：

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《高压电气设备试验方法》

《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》

2.2、试验开展时间及人员：在合同签订后，项目现场具备相关条件，施工方在收到甲方通知后，2小时内须到达试验现场，负责指派持有资质的试验人员（现场试验人员必须与投标文件一致），提供经权威机构检定合格（在有效期内）的所有相关实验设备、器材，在规定时间内到达并组织实施试验。

2.3、变压器绝缘油须由电科院出具全套绝缘油试验报告，并加盖电科院试验章。

2.4、在进行微机综保试验5个工作日前，乙方根据甲方提供相关设备资料，出具本次所有继电保护固定格式定值表，并加盖继电保护定值专用章；

2.5、所有继电保护的整定值必须结合甲方各级配电系统及上级电网的实际运行方式、配合逻辑进行计算，不得因计算、整定或录入错误导致开关越级跳闸等事故，否则乙方应承担一切相关损失和责任。

2.6、所有试验完毕后，乙方应在5个工作日内向甲方出具并交付正规、合格的全套试验报告（应当完整、真实、准确，能完全的反映待检设备现有状况）；签字并加盖乙方单位的专用章，按照相关规范分类装订，对试验不合格的设备给予书面的整改意见。

2.7、按照甲方要求报总价，同时按照试验内容进行单台套报价；若有因甲方原因导致部分试验内容无法进行、但却不影响正常投用的项目，则根据（实际试验项目*报价单价）作为最终结算费用；超出附件清单在10%以内的试验项目，不再进行增补报价和议价，乙方履行义务以同等标准，完成同等类型的试验内容。

2.8、试验周期：每次试验不得超过24小时（分为多次实施，间隔时间根据现场设备情况）；根据上述要求，对所试设备完成试验后，当场出具临时书面意见，且当天必须具备投用条件。

重庆国际复合材料股份有限公司

2026年8月4日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称：                       （盖公章）

日期： 年 月   日